перечень

обязательных работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества

собственников (нанимателей) помещений в многоквартирном доме.

| № | Виды работ | Периодичность |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома. |  |  |  |
| 1.1. | работы, выполняемые в отношении фундаментов | 2 раза в год |  |
| 1.2. | работы, выполняемые в подвале | 2 раза в год |  |
| 1.3. | работы, выполняемые в целях надлежащего содержания стен | 2 раза в год |  |
| 1.4. | работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий | 2 раза в год |  |
| 1.5. | работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов. | 2 раза в год |  |
| 1.6. | работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий | 2 раза в год |  |
| 1.7. | работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш | 2 раза в год |  |
| 1.8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц | 2 раза в год |  |
| 1.9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасада | 2 раза в год |  |
| 1.10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок | 2 раза в год |  |
| 1.11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки | 2 раза в год |  |
| 1.12. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу | 2 раза в год |  |
| 1.13. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу | 2 раза в год |  |
| 1.14. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перил установленных возле подъездов, крыльца, пандуса и площадки перед входом в подъезд | 2 раза в год |  |
| 2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |  |  |  |
| 2.1. | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; | 4 раза в год |  |
| 2.2. | устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; | 2 раза в год |  |
| 2.3. | контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления; | 1 раз в месяц |  |
| 2.4. | контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов. | 1 раз в год |  |
| 3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах. |  |  |  |
| 3.1. | регулировка и техническое обслуживание насосов, контрольно- измерительных приборов и других элементов. | 1 раз в месяц |  |
| 3.2. | постоянный контроль параметров холодной воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем. | Круглосуточно |  |
| 4. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения и водоотведения. |  |  |  |
| 4.1. | проверка исправности, работоспособности, контрольный съем показаний коллективных (общедомовых) приборов учета; | 1 раз в месяц |  |
| 4.2. | проверка исправности, работоспособности, контрольный съем показаний индивидуальных приборов учета холодной воды; | 1 раз в 3 месяца |  |
| 4.3. | проверки исправности, работоспособности, запорной арматуры, автоматических регуляторов и устройств, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | 1 раз в месяц |  |
| 4.4. | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; | 1 раз в месяц |  |
| 4.5. | контроль состояния и восстановление исправности элементов наружной и внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока и дренажных систем. | круглосуточно |  |
| 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |
| 5.1. | организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; | 1 раз в месяц |  |
| 5.2. | организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений; |  |  |
| 5.3. | при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. | круглосуточно |  |
| 6.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме: |  |  |  |
| 6.1. | организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта; | круглосуточно |  |
| 6.2. | обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов); | 1 раз в месяц |  |
| 6.3. | обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов); | круглосуточно |  |
| 6.4. | гобеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования. | В соответствие с действующим в Российской Федерации законодательством |  |
| 7.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования. |  |  |  |
| 7.1. | проверка исправности, работоспособности, контрольный съем показаний коллективных (общедомовых) приборов учета; | 1 раз в месяц |  |
| 7.2. | проверка исправности, работоспособности, контрольный съем показаний индивидуальных приборов учета электроэнергии; | 1 раз в месяц |  |
| 7.3. | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения (УЗО); | 1 раз в 3 месяца |  |
| 7.4. | проверка заземления оборудования (насосы, щитовые, вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | 1 раз в год |  |
| 7.5. | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. | 1 раз в месяц |  |
| 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы коллективного телевидения |  |  |  |
| 8.1. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы коллективного телевидения | 1 раз в месяц |  |
| 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оборудования пожарной сигнализации |  |  |  |
| 9.1. | работы по обеспечению требований пожарной безопасности – осмотры и обеспечение работоспособного состояния систем автоматической пожарной сигнализации, систем внутриквартирного пожаротушения, пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов. | 1 раз в месяц |  |
| 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания входных дверей и домофонов. |  |  |  |
| 10.1. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания входных дверей и домофонов. | 1 раз в месяц |  |
| 11. Обеспечение устранения аварий на инженерных системах многоквартирного дома в соответствии с установленными предельными сроками. |  |  |  |
| 11.1. | Обеспечение устранения аварий на инженерных системах многоквартирного дома в соответствии с установленными предельными сроками. | круглосуточно |  |
| 12. Услуги по выполнению заявок населения. |  |  |  |
| 12.1. | Услуги по выполнению заявок населения. | По заявкам |  |
| 13. Работы и услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |
| 1. Работы по уборке помещений, входящих в состав общего имущества |  |  |  |
| 13.1. | сухая уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лестничных площадок и маршей; | 5 раза в неделю |  |
| 13.2. | влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лестничных площадок и маршей; | 5 раз в неделю |  |
| 13.3. | влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 1 раз в неделю |  |
| 13.4. | мытье окон; | 2 раза в год |  |
| 13.5. | очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, приямков); | 2 раза в неделю |  |
| 2. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года |  |  |  |
| 13.6. | подметание и уборка придомовой территории; | 5 раза в неделю |  |
| 13.7. | очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; | 5 раз в неделю |  |
| 13.8. | уборка газонов; | 5 раз в неделю |  |
| 13.9. | выкашивание газонов; | 5 раз в год |  |
| 13.10 | поливка газонов и зеленых насаждений | 2 раз в неделю (в засушливый период – 5 раз в неделю) |  |
| 13.11 | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка; | 5 раз в неделю |  |
| 13.12 | уборка детской площадки. | 5 раз в неделю |  |
| 3. Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года |  |  |  |
| 13.13 | очистка придомовой территории от снега, наледи и льда. | В течение 2 часов после выпадения снега |  |
| 13.14 | - очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; - сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | по мере необходимости в течение 2 часов после выпадения снега |  |
| 14.Проведение дератизации помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |
| 14.1. | Проведение дератизации помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1 раз в месяц |  |
| 15.Проведение дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |
| 15.1. | Проведение дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 2 раза в год |  |
| 16.Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года |  |  |  |
| 16.1. | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года | 1 раз в неделю |  |
| 17.Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов |  |  |  |
| 17.1. | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов | 5 раз в неделю |  |
| 18. Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию общего имущества собственников (нанимателей) помещений в многоквартирном доме. |  |  |  |
| 18.1. | Обслуживание внутридворовых и домовых газопроводов в т.ч. покраска | 1 раз в три года |  |
| 18.2. | Осмотр и укрепление водосточных труб, колен, входных козырьков, отливов возле дымоходов | по необходимости |  |
| 18.3. | Замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования | 1 раз в год |  |
| 18.4. | Устранение, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов внутридомовых систем водоснабжения канализации | по заявке |  |
| 18.5. | Прочистка общедомовой канализации | по плану |  |
| 18.6. | Набивка сальников в вентилях, задвижках на инженерных сетях | 1 раз в год |  |
| 18.7. | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, отмосток, лестниц, крылец и входов в подвалы, площадок в подъездах | по плану |  |

Состав общего имущества многоквартирных домов:

В соответствии с Правилами содержания общего имущества многоквартирного дома, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 в состав общего имущества многоквартирных домов включаются:

1. Помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее - помещения общего пользования), в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи (включая построенные за счет средств собственников помещений встроенные гаражи и площадки для автомобильного транспорта, мастерские, технические чердаки) и технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное оборудование).

2. Крыши.

3. Ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции).

4. Ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого помещения (включая окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции).

5. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры).

6. Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого определены на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства.

7. Иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, включая трансформаторные подстанции, тепловые пункты, насосные станции, предназначенные для обслуживания многоквартирного дома, коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.

8. Внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения и газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях.

9. Внутридомовая инженерная система водоотведения, состоящая из канализационных выпусков, фасонных частей (в том числе отводов, переходов, патрубков, ревизий, крестовин, тройников), стояков, заглушек, вытяжных труб, водосточных воронок, прочисток, ответвлений от стояков до первых стыковых соединений, а также другого оборудования, расположенного в этой системе.

10. Внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях.